- 特点/优点

SFP-560A3C-FA具有FA机自动抛光所需的三个关键功能

  - 自动夹持

  - 转盘原点复位

  - 通过网络连接从外部设备发出操作指令

Seikoh Giken能为贵司工程师提供必要的地址信息，

以便从他们自己的FA机器发送命令来操作SFP-560A3C-FA。

- 具有与SFP-560A3C相同的功能，可单独使用

  - 耗材信息可信息化管理，研磨片、研磨垫、研磨液的输入

  - 任何步骤都可以按照您的需求，重新进行时间输入设置

  - 压力上升和固定高度模式可用于所有研磨步骤

  - 更广的速度调节范围：10-200 rpm

  - 还有更多功能，使抛光更高效、更方便！

～DPC：动态压力控制～

- 规格

（专利申请中）

Weight Dimensions Polishing Method Pressure Control Power

Required Air Motor speed

Process storage Safety

Protocol

22kg (48.5lb)

240W x 370D x 305H (mm)

Rotation & Revolution

2N to 200N in DPC mode 100～ 240 VAC, 50/60Hz

0.6MPa to 0.8MPa

Revolution: 10 to 200rpm Rotation: 1/100 of rev. speed 48 processes

Wired emergency stop circuit Modbus TCP/IP

大容量、智能自动化

以及出色的MT 几何端面。

www.seikoh-giken.com

Ver. 1.0